三星XW10彩超小儿心脏探头及配套软件参数

1.探头型号:PA3-8B

2.应用:心脏、腹部、儿科等

3.频率范围:3-8MHz

4.阵元数:≥96

5.扫查角度≥90°

6.中心频率≥4.8MHz

7.配备CW连续多普勒软件一套